## Feuil1
methode d'étalonnage:ERREUR DE FIDELITE ET D'INDICATION SELON LA NORME FDX07-017-2
ERREUR D'EXCENTRATION SELON LA NORME NF EN 45501
porté max 2500gr
division 0,5gr
température:21,5°C
humidité relative:59%HR
plage d'étalonnage:100à2500gr
RSULTATS DE MESURE
erreur de fidelité:
| indication de la balance |  |  |  |  | erreur de fidelité | incertitude d'étalonnage
masse (Vc)en gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | en gr | en gr
1000 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 0 | ±0,5
erreur de justesse
masse(Vc) en gr | indication bal en gr | erreur d'indication en gr | incertitude d'étalonnage en gr
100 | 100 | 0 | ±0,5
400 | 400 | 0 | ±0,5
1500 | 1500 | 0 | ±0,5
200 | 2000 | 0 | ±0,5
2500 | 2500 | 0 | ±0,5
erreur d'excentration
charge 500gr
position | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | different position de pesé sur le plateau du balance
indication balance en gr | 500 | 500.5 | 500.5 | 500.05 |  |  | 2 | 1
erreur d'excentration en gr | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 | 4
incertitude d'étalonnage en gr |  | ±0,5

## Feuil2
methode d'étalonnage:ERREUR DE FIDELITE ET D'INDICATION SELON LA NORME FDX07-017-2
ERREUR D'EXCENTRATION SELON LA NORME NF EN 45501
porté max 2500gr
division 0,5gr
température:21,5°C | [8 empty] | 0,25/12
humidité relative:59%HR
plage d'étalonnage:100à2500gr
RSULTATS DE MESURE
erreur de fidelité:
| indication de la balance |  |  |  |  | erreur de fidelité | incertitude d'étalonnage
masse (Vc)en gr 1000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | en gr | en gr
Xi | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 1000.5 | 0 | ±0,5
erreur de justesse
masse(Vc) en gr | indication bal en gr | erreur d'indication en gr | incertitude d'étalonnage en gr |  |  |  |  | 0
100 | 100 | 0 | ±0,5
400 | 400 | 0 | ±0,5
1500 | 1500 | 0 | ±0,5
200 | 2000 | 0 | ±0,5
2500 | 2500 | 0 | ±0,5
erreur d'excentration
charge 500gr
position | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | different position de pesé sur le plateau du balance
indication balance en gr | 500 | 500.5 | 500.5 | 500.05 |  |  | 2 | 1
erreur d'excentration en gr | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 | 4
incertitude d'étalonnage en gr |  | ±0,5