# METHODE POUR LA DETERMINATION DE LA STRUCTURE D’UN REGULATEUR

Pour déterminer la structure d’un régulateur, nous étudions la réponse de la sortie vanne en boucle ouverte sur un échelon écart Mesure Consigne.

Nous déterminons 3 coefficients :

A : Effet de l’action proportionnelle

B : Effet de l’action intégrale

C : Effet de l’action dérivée

En reprenant les équations du paragraphe 1.6 STUCTURES DES REGULATEURS PID

Nous obtenons le tableau suivant :

|  |  | STRUCTURES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COEFFICIENT | SERIE | PARALLELE | MIXTE 1 | MIXTE 2 |
| A | a x Gr x ( Ti + Td ) / Ti | a x Gr | a x Gr | a x Gr |
| B | a x Gr | a | a x Gr | a x Gr |
| C | a x k x Gr | a x k | a x k x Gr | a x k |

On réalise deux essais avec Ti = 60s, Td = 30s, k = 5

Echelon écart Mesure Consigne = 10%

Gr = 1 & Gr = 2

Avec ces conditions le tableau précédent donne les résultats suivants :

|  |  |  | STRUCTURES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COEFFICIENT | SERIE |  | PARALLELE | MIXTE 1 | MIXTE 2 |
|  | Gr=1 | Gr=2 | Gr=1 | Gr=2 | Gr=1 | Gr=2 | Gr=1 | Gr=2 |
| A | 15 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| B | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| C | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 |

Exemple :

Pour Gr = 1 on obtient A = 10, B = 10, C = 50

Pour Gr = 2 on obtient A = 20, B = 20, C = 100

On déduit que la structure du régulateur est MIXTE 1