Ethernet SDC

Radio

Profibus DP

pont																																							Chariot																									Enrouleur BARON														       Bagues bus As-i

Fils J et K																																		AS-i																Benne																				Module AS-i		FDC XSB C25710							4 entées TOR

3RG9001-0AA0											SIEMENS

FDC XSB C25710

Capteur pression 								        Module analogique

3RK1207-

1BQ-0AA3

SIEMENS

Capteur de température

# Text boxes

E/S déportées

cabine

E/S déportées

Chariot

ABB Drive

NPBA02

Interface DP/AS-i

Link 20E

Niveau tas

Milltronics

Automate Pont K

S7 400

Alimentation

ASi

Adresse

TOR 2

Adresse ANA 1

Supervision

PC en SDC